[image: image3.jpg]


PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE
PRAÇA FERREIRA RABELLO, 04
Natividade/RJ
- CNPJ nº. 28.920.304/0001-96

Cotação de Preços

	Fornecedor :
	
CNPJ :
	Inscr. Est. :

	Endereço :
Fones :
	Contato :
	RJ

	Cotação :
	00179/25
	


Centro de Custo :  SEC MUNICIPAL DE TURISMO
Obs:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ELÉTRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Valor Total
1 001.033.043

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES, EQUIPE DE ELETRICISTAS DE PLANTÃO, INSTALAÇÃO DE POSTES E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS JOSÉ DE ARAÚJO SILVA, NA RUA PREFEITO JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO, Nº 511, MORADA DO ENGENHO, NESTE MUNICÍPIO, DE MODO A ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DA XXXVI EXFANA.

SV
1

[image: image1] 
[image: image2]
· Locação de Transformador de distribuição Trifásico 60HZ, 13,8KV 220/127, 150KVA e seus acessórios inclusive instalação e retirada > 2 unidades
· Locação de Transformador de distribuição Trifásico 60HZ, 13,8KV 220/127, 225KVA e seus acessórios inclusive instalação e retirada > 1 unidade
· Locação de poste de concreto circular/DT 9MX400DAN com estrutura baixa tensão, inclusive instalação e retirada > 9 unidades
· Locação de extensão de lance de rede de Baixa tensão com cabo XLPE 3X1 - 70MM+1 50MM inclusive instalação e retirada > 19 unidades
· Locação de refletor LED 1000W Branco/colorido e seus acessórios inclusive instalação e retirada > 10 unidades
· Locação de refletor LED 200W Branco/colorido e seus acessórios inclusive instalação e retirada > 45 unidades
· Locação de caixa de proteção com disjuntor de 300A e seus acessórios inclusive instalação e retirada > 3 unidades
· Locação de caixa de proteção com disjuntor de 200A e seus acessórios inclusive instalação e retirada > 2 unidades
· Locação de caminhão com cesto aéreo com motorista e eletricista inclusive encargos sociais > 60 horas

TOTAL :


-
Assinatura Responsável

Em, 
 de 
 de 2025. Validade da Proposta: 

dias.
Dados Bancários 
Banco: 
 Agência: 
 Conta: 



Carimbo CNPJ


