[image: image1]


[image: image5.jpg]



Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :
RJ
Fones :
Contato :

Dispensa : 024/2025
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .
Obs:  Aquisição de Material Elétrico em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
	Item
	Cód. Produto
	Descrição
	Unidade
	Quantidade  Valor Unitário
	
	Valor Total

	1
	003.002.311
	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO PADRÃO NEMA 3 PINOS
	UNID
	100
	
	

	2
	004.000.017
	RELÉ FOTOELÉTRICO
	UND
	
[image: image2]
300
	
	


TENSÃO: BIVOLT
POTÊNCIA DE CARGA: 1000W
POTÊNCIA DE CORRENTE NOMINAL: 10A FREQUÊNCIA: 50/60HZ
GRAU DE PROTEÇÃO: IP65
NORMAL FECHADO (NF) - ACENDE DUARENTE A NOITE E APAGA DURANTE O DIA PARA USO EM BASE
PADRÃO DE ENCAIXE: NEMA 03 PINOS
	3 003.002.565
	CONECTOR ELÉTRICO AUTO PERFURANTE
	UND
	250
	

	4 084.002.001
	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM²
	M
	300
	

	5 003.002.201
	FITA ISOLANTE, 20 METROS, LARGURA 19 MM, ANTI CHAMA E
	UND
	10
	

	6 003.002.609
	BAIXA TENSÃO
LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED
	UNID
	250
	



[image: image3]
POTÊNCIA: 50 WATS
6400 LUMENS
TENSÃO: 100-265 VAC
TEMPERATURA DE COR PADRÃO: 5000K (+/-275K) GARANTIA DE 02 ANOS
GRAU DE PROTEÇÃO IP66 GRAU DE IMPACTO IK08
CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO

[image: image4]
Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :
RJ
Fones :
Contato :

Dispensa : 024/2025
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .
Obs:  Aquisição de Material Elétrico em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Valor Total
TOTAL :


                                    Assinatura Responsável

Em, 
 de 
 de 2025. Validade da Proposta: 

dias.
Dados Bancários 
Banco: 
 Agência: 
 Conta: 



Carimbo CNPJ


