[image: image7.jpg]





[image: image1]
Cotação de Preços

Fornecedor :




CNPJ :
Inscr. Est. :

Endereço :

Fones :
Contato :


Cotação : 00273/25

Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:


A presente demanda tem como objetivo atender à necessidade de fornecimento de materiais hidráulicos indispensáveis à execução das atividades de manutenção, conservação, reparo e ampliação de redes de

Item   Cód. Produto   Descrição
Unidade   Quantidade   Valor Unitário
Valor Total


[image: image2]
1 003.003.485


CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC – CLORETO DE POLIVINILA TIPO: JOELHO 90º, FIXAÇÃO, PONTA E BOLSA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO; BITOLA: 100 MM


UND
100    
     

MATERIAL: PVC – CLORETO DE POLIVINILA

TIPO: JOELHO 90º, FIXAÇÃO, PONTA E BOLSA.

APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA: 100 MM

	2 003.003.486 CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC  –  CLORETO  DE POLIVINILA TIPO: JOELHO 45º, FIXAÇÃO, PONTA E BOLSA. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO; BITOLA: 100 MM
	UND
	100
	 

	 


	MATERIAL: PVC – CLORETO DE POLIVINILA

TIPO: JOELHO 45º, FIXAÇÃO, PONTA E BOLSA.

APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688 BITOLA: 100 MM
	
	
	
	

	3 003.003.487 TUBO  PVC  SOLDÁVEL  APLICAÇÃO:  REDE  HIDRÁULICA  E ESGOTO COR: BRANCO DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM COMPRIMENTO: 6 METROS BOLSA: 70 MM ESPESSURA DA PAREDE: 1,20 MM PRESSÃO: 7,50 KGF/CM² A 20º C, TIPO LEVE TUBO DE 6M
	UND
	150
	 

	 


	4 003.003.488 TUBO  PVC  SOLDÁVEL  MATERIAL:  PVC  RÍGIDO  APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO COR: BRANCO DIÂMETRO NOMINAL: 150 MM COMPRIMENTO: 6 METROS. TIPO LEVE TUBO DE 6M
	UND
	120
	 

	 


	5 003.003.489 CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC  –  CLORETO  DE POLIVINILA – TIPO: TÊ FIXAÇÃO: SOLDÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁGUA FRIA, BITOLA: 100 MM
	UND
	100
	 

	 


	6  003.003.490    CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC TIPO: ADAPTADOR TIPO  I: BUCHA DE REDUÇÃO TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE BITOLA III: 150 X 100MM MM
	UND
	50
	 

	 


	7 003.003.491 CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC  –  CLORETO  DE POLIVINILA TIPO: LUVA DE CORRER APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITARIA BITOLA: 100 MM
	UND
	50
	 

	 


	8 003.003.492 CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC  TIPO:  LUVA  SIMPLES  TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ESGOTO BITOLA: 100 MM
	UND
	50
	 

	 


	9  003.003.493
TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC RÍGIDO COR: AZUL DIÂMETRO: 75 MM APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA
	UND
	70
	 

	 




[image: image3]
Cotação de Preços

Fornecedor :




CNPJ :
Inscr. Est. :

Endereço :

Fones :
Contato :


Cotação : 00273/25

Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:


A presente demanda tem como objetivo atender à necessidade de fornecimento de materiais hidráulicos indispensáveis à execução das atividades de manutenção, conservação, reparo e ampliação de redes de

	Item
	Cód. Produto
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	10
	003.003.494
	TUBO PVC SOLDÁVEL MATERIAL: PVC APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA COR: MARROM DIÂMETRO NOMINAL: 20 MM COMPRIMENTO: 6M
	UND
	100
	 

	 


	11
	003.003.495
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC TIPO: COLAR DE TOMADA BITOLA: 75MM COM ADAPTADOR 20MM
	UND
	30
	 

	 


	12
	003.003.496
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC TIPO: COLAR DE TOMADA BITOLA: 60MM COM ADAPTADOR 20MM
	UND
	30
	 

	 


	13
	003.003.497
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC TIPO: COLAR DE TOMADA BITOLA: 50MM COM ADAPTADOR 20MM
	UND
	30
	 

	 


	14
	003.003.498
	ADESIVO     CONEXÃO   HIDRÁULICA    APLICAÇÃO:
TUBOS E CONEXÕES DE PVC FRASCO 850G
	UND
	20
	 

	 


	15
	003.003.499
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA COR: MARROM TIPO: LUVA DE CORRER BITOLA: 75 MM
	UND
	30
	 

	 


	16
	003.003.500
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: BUCHA REDUÇÃO APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO BITOLA: 100 X 75 MM
	UND
	20
	 

	 


	17
	003.003.501
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: BUCHA REDUÇÃO APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO BITOLA: 75 X 50 MM
	UND
	20
	 

	 


	18
	003.003.502
	PASTA LUBRIFICANTE (VASELINA INDUSTRIAL) COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ASPECTO FÍSICO: PASTOSO APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC
	UND
	15
	 

	 


	19
	003.003.503
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: LUVA TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA BITOLA: 20 MM
	UND
	30
	 

	 


	20
	003.003.504
	CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: LUVA TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA BITOLA: 25 MM
	UND
	30
	 

	 


	21
	003.003.505
	REGISTRO MATERIAL: PVC BITOLA: 20 MM APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
	UND
	30
	 

	 




[image: image4]
Cotação de Preços

Fornecedor :




CNPJ :
Inscr. Est. :

Endereço :

Fones :
Contato :


Cotação : 00273/25

Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:


A presente demanda tem como objetivo atender à necessidade de fornecimento de materiais hidráulicos indispensáveis à execução das atividades de manutenção, conservação, reparo e ampliação de redes de

Item   Cód. Produto   Descrição
Unidade   Quantidade   Valor Unitário
Valor Total


[image: image5]
22 003.003.506


REGISTRO MATERIAL: PVC BITOLA: 25 MM APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL


UND
30    
     


[image: image6]
TOTAL :
 

Assinatura Responsável


Em, 

de 
de 2025. Validade da Proposta: 

dias.

 Dados Bancários 
Banco:
 Agência:
 Conta:     



Carimbo CNPJ



